ANEXO Nº 02

Tipología de proyectos y recomendaciones para la elaboración de estudios de preinversión

a. Información requerida para el financiamiento de estudios de preinversión a nivel de perfil:

- Nombre de la propuesta: debe permitir identificar el tipo de intervención, su objetivo y ubicación.

- Principales antecedentes que muestran los motivos que generan la presentación de la propuesta.

- Delimitación de la zona afectada o área de influencia. Anexar esquema de ubicación de la propuesta.

- Identificación de beneficiarios: Descripción, localización y cuantificación de beneficiarios directos e indirectos de la propuesta. Se deberá indicar la forma de participación de los beneficiarios.

- Diagnóstico de la situación actual:

  - Descripción de la situación actual, debiendo anexar adicionalmente un panel fotográfico para visualizar la situación actual del área a intervenir con el proyecto.

  - Descripción del problema y sus causas

- Objetivo de la propuesta.

- Descripción tentativa de solución del problema identificado e indicar los beneficios estimados de la propuesta.

- Costo total de la propuesta para la elaboración del Estudio de Preinversión: Se debe consignar el valor referencial para la elaboración del Estudio de Preinversión, de acuerdo al Formato Nº 03.

Los contenidos constituirán un documento de no menos de cinco y no más de treinta páginas.

b. Tipología de proyectos y recomendaciones para la elaboración de estudios de preinversión:

SERVICIOS DE SALUD BÁSICA

| Nombre de Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Mejoramiento de los servicios de la microrred de salud Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud ó Puesto de Salud Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia en la microrred de salud | Infraestructura | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: estar orientados a intervenciones integrales de los servicios de salud del primer nivel de atención. cumplir con la normatividad del Ministerio de Salud que regula el funcionamiento, diseño y dimensionamiento de los servicios de salud. (ver cuadro Nº 01 - Normas Técnicas – Sector Salud- al final del presente anexo). desarrollar los contenidos mínimos establecidos en la Directiva General del SNIP, según corresponda. opinión favorable de la Dirección Regional de Salud respecto a la prioridad y pertinencia de la intervención propuesta en el PIP presentar opinión favorable. compromiso de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento respecto a la sostenibilidad del PIP. documentación que acredite la tenencia, donación y/o propiedad del terreno donde el PIP intervendrá. Informe de INDECI y/o de profesionales (colegiados) responsables de la evaluación de infraestructura, cuando se trate de demoliciones e incremento de carga en infraestructura existente. Asimismo, utilizar como referencia la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Atención Médica Básica de Salud, a Nivel de Perfil, aprobada por RD Nº 002-2011-EF/63.01 y publicada en la página del MEF en la siguiente dirección: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1079&Itemid=100887&lang=es |
|  | Equipamiento |  |
|  | Capacitación |  |
|  | Ambulancia |  |

DESNUTRICIÓN INFANTIL

| Nombre del proyecto | Componentes | Criterios de formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Reducción de la Desnutrición Crónica para niños menores de 3 años (gestantes/niños menores de 3 años) | Capacitación y talleres Equipamiento Infraestructura | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: Compromiso de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento respecto a la sostenibilidad del PIP. Presentar opinión favorable de la Dirección Regional de Salud respecto a la prioridad y pertinencia de la intervención propuesta en el PIP. Documentación que acredite tenencia, donación y/o propiedad del terreno donde el PIP intervendrá. Informe de INDECI y/o de profesionales (colegiados) responsables de la evaluación de infraestructura, cuando se trate de demoliciones e incremento de carga en infraestructura existente. Asimismo, utilizar como referencia la documentación detallada en el Cuadro Nº 03, al final del presente anexo. |

SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

| Nombre de Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Mejoramiento y/o Ampliación, del Servicio Educativo | Infraestructura | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: estar orientados a intervenciones integrales de los servicios de educación básica regular, especial y alternativa. cumplir las normas y directivas para el funcionamiento del servicio tomando en cuenta reglamentos de la Educación Básica Regular y Especial, disponibles en la página web del MINEDU. (Ver cuadro Nº 02 - Normas Técnicas – Sector Educación al final del presente anexo) desarrollar los contenidos mínimos establecidos en la Directiva General del SNIP, según corresponda. opinión favorable de la Dirección Regional de Educación respecto a la prioridad y pertinencia de la intervención propuesta en el PIP. compromiso de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento respecto a la sostenibilidad del PIP. documentación que acredite tenencia, donación y/o propiedad del terreno donde el PIP intervendrá. informe de INDECI y/o de profesionales (colegiados) responsables de la evaluación de infraestructura, cuando se trate de demoliciones e incremento de carga en infraestructura existente. Asimismo, utilizar como referencia la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil aprobada por RD Nº 002- 2011-EF/63.01 y publicada en la página del MEF en la siguiente dirección: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1080&Itemid=100889&lang=es |
|  | Equipos y mobiliario |  |
|  | Capacitación |  |
|  | Diseño, adecuación de Estructura curricular, adecuada provisión de material didáctico |  |

INFRAESTRUCTURA VIAL

| Nombre de Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Mejoramiento y Rehabilitación de caminos vecinales en el caso de Gobiernos Locales distritales y provinciales | Infraestructura | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: Los proyectos deben sujetarse a las normas y directivas para el funcionamiento del Sistema Vial, así como el anexo SNIP 20 de contenidos mínimos específicos para estudios de perfil de PIP de rehabilitación de carreteras. documentación que precise que el proyecto no presenta problemas de expropiaciones. presentar documentación que acredite la tenencia, donación y/o propiedad del terreno donde el PIP intervendrá. documentación de los convenios de operación y mantenimiento entre entidades, de ser el caso. documentación de la Entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento, firmada por el responsable del órgano resolutivo, en donde se indique el compromiso del monto asignado. Asimismo, utilizar como referencia la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil, aprobada por RD Nº 002- 2011-EF/63.01 y publicada en la página del MEF en la siguiente dirección: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1081&Itemid=100890&lang=es |
| Mejoramiento y Rehabilitación de caminos departamentales en el caso de Gobiernos Regionales | Infraestructura |  |

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

| Nombre de Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Construcción, instalación, mejoramiento, rehabilitación y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento Manejo Integral de residuos sólidos | Infraestructura Capacitación | Los proyectos de agua potable y saneamiento deben cumplir las siguientes características y documentos: Para el caso de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, presentar documento que acredite la disponibilidad hídrica emitido por la Autoridad de Agua correspondiente. Presentar documento sustentatorio que garantice la libre disposición de los terrenos para las obras generales. No se aceptarán proyectos que contemplen dos o más sistemas independientes de agua potable y saneamiento que se encuentren en diferentes ámbitos de influencia. Si la Unidad Formuladora es diferente a la EPS y el proyecto se encuentra en el ámbito de la EPS, presentar: Opinión favorable del proyecto por la EPS. Compromiso de EPS de recepcionar la obra y administrar el sistema una vez concluida la obra. Si la Unidad Formuladora está fuera del ámbito de EPS, presentar: Compromiso de pago del servicio por parte de los beneficiarios que cubran por lo menos los costos de operación, mantenimiento y reposición. Acreditación o compromiso de conformar una unidad de gestión para administrar el servicio o una JASS. Los proyectos deben sujetarse a las normas y directivas para agua potable y saneamiento establecidas por el Ministerio de Vivienda y Construcción y basarse en las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, deberán tomar en cuenta los criterios técnicos de diseño señalados en el anexo SNIP 09 Los proyectos deben presentar los contenidos mínimos que establece la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico a Nivel de Perfil, aprobada por RD Nº 002- 2011-EF/63.01 y publicada en la página del MEF en la siguiente dirección: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1081&Itemid=100890&lang=es Los proyectos de Residuos Sólidos deben cumplir las siguientes características y documentos: Compatibilidad de uso del terreno para la Construcción del Relleno Sanitario por parte de la Municipalidad Provincial correspondiente. Opinión favorable de la ubicación del relleno sanitario por parte de DIGESA o DIRESA. Documentos sustentatorios que garantice la libre disposición de los terrenos para las infraestructuras proyectadas, suscritas por los representantes con firmas legales. Documento que indique el compromiso de cubrir al menos los costos de operación, mantenimiento y reposición de todo el horizonte del proyecto; el cual debe ser firmado por el Alcalde y el Jefe de planificación de presupuesto Los proyectos deben presentar los contenidos mínimos que establecen la Guía de “Identificación, formulación, y evaluación social de proyectos de residuos sólidos municipales a nivel de perfil”, aprobada por Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01 y publicada en la página del MEF en la siguiente dirección: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1083&Itemid=100892&lang=es |

ELECTRIFICACIÓN RURAL

| Nombre de Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Ampliación o Construcción de Electrific. Rural. mediante extensión de redes | Línea Primaria | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: En el caso de PIP de Electrificación, deberán contar con: La factibilidad de suministro y punto de diseño otorgados por una empresa concesionaria, y que estén vigentes. , El PIP deberá contar con la opinión favorable de la empresa concesionaria o ADINELSA, con sujeción al numeral 8.1 literal e) del Reglamento SNIP, si es que ellas se harán cargo de la operación y mantenimiento. En el caso de proyectar presencia de cargas productivas, deberá adjuntar documentos que acrediten la existencia de dichas cargas, presentando el pedido formal de cada uno de los propietarios y el inventario de las cargas con las que actualmente cuentan a la concesionaria correspondiente Los proyectos deben presentar los contenidos mínimos que establece la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Electrificación Rural a Nivel de Perfil, aprobada por RD Nº 002- 2011-EF/63.01 y publicada en la página del MEF en la siguiente dirección: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2569&Itemid=100893&lang=es |
|  | Red Primaria |  |
|  | Red Secundaria |  |
| Instalación de Sistema Fotovoltaico | Infraestructura- Colocación del Modulo |  |
|  | Organización y Capacitación |  |
| Construcción o Acondicionamiento de mini centrales hidroeléctricas | Infraestructura |  |
|  | Organización y Capacitación |  |

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

| Nombre de Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Construcción, Mejoramiento y/o Ampliación de Sistemas de Riego | Infraestructura Mayor: Almacenamiento Captación Conducción y Distribución | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: El proyecto debe considerar el anexo SNIP 09: Parámetros y normas técnicas para la formulación, así como la normatividad sectorial vigente. Asimismo, podrán apoyarse en las pautas de la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Riego Menor a Nivel de Perfil, publicada en la página web del MEF. Criterios Generales: Acreditar la disponibilidad hídrica del caudal demandado por el proyecto, de ser posible, mediante documento oficial emitido por la Autoridad de Aguas, cuya antigüedad no sea mayor a enero del 2007. Como mínimo deberán obtener previamente, de la ALA correspondiente, la autorización para la elaboración de dicho estudio. Acta de Compromiso de los Beneficiarios para asumir el costo de la operación y mantenimiento, mediante el pago de una tarifa de agua calculada en el estudio de preinversión declarado viable y que asegure la sostenibilidad del proyecto. Incluir el valor de la tarifa en el Acta. Documento sustentatorio que garantice la libre disposición de los terrenos donde se proyecta la infraestructura (embalses, reservorios, represas y afines). El objetivo del proyecto debe estar relacionado, fundamentalmente, con el incremento de la producción y la productividad agrícola. El proyecto debe contener los siguientes atributos mínimos, sin limitarse a ellos: Incrementar el nivel de eficiencia en el uso del recurso agua Mejorar el manejo y conservación de suelos. Criterios específicos para Riego Tecnificado: Acta de Compromiso para los aportes de los beneficiarios en los equipos de riego a nivel de parcela. Incluir el valor de inversión total, el aporte por beneficiario y periodo de inversión. El presupuesto de los proyectos de riego tecnificado deben considerar la inversión total (pública y privada); asimismo, deben desagregar claramente el valor de las partidas que correspondan a la instalación de los equipos a nivel de parcela (Inversión privada) La solicitud de financiamiento al FONIPREL de los sistemas de riego tecnificado, se limitará a la infraestructura de uso colectivo (conducción y distribución). La inversión a nivel de parcela será asumida por los productores beneficiarios. |
|  | Tecnificación del Riego: Conducción Distribución |  |
|  | Organización y Gestión: Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Agua (administración, recaudación de tarifa, etc). Capacitación sobre Operación y Mantenimiento de la infraestructura Capacitación de agricultores: Técnicas de riego Acceso a mercados. |  |

TELECOMUNICACIÓN RURAL

| Nombre de Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Ampliación o mejoramiento de la red de telecomunicación en zonas rurales | Telefonía pública | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: La Entidad deberá acreditar, a través de coordinaciones que realice con FITEL, que ninguna de las localidades beneficiarias del proyecto que se postula, esté considerada en proyectos que están en ejecución y/o están programados con cargo a los fondos del FITEL. La empresa operadora encargada de la operación y mantenimiento, deberá presentar un documento que precise la “No Objeción”, u opinión favorable al proyecto En el caso de los PIP menores, deberán incluir lo solicitado en la ficha correspondiente (Formato SNIP 04). |
|  | Acceso a Internet |  |
|  | Telefonía de abonados |  |
|  | Capacitación en uso de tecnologías de telecomunicación |  |

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS

| Nombre del Proyecto | Componentes | Criterios de Formulación/Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de Capacidades para la Gestión Integral de la Cuenca o Microcuenca | Desarrollo y fortalecimiento de la Institucionalidad: Puede Incluir: Constitución de las instancias de administración de la cuenca según normas vigentes (Consejo de Cuenca y Autoridad Local de Aguas). Capacitación de autoridades y tomadores de decisión en gestión de la cuenca, capacitación y desarrollo de la cultura del agua en los usuarios y en la sociedad en general. | Los proyectos deben cumplir las siguientes características y documentos: Acta de compromiso de los usuarios para el mantenimiento de la infraestructura construida. El objetivo del proyecto debe estar relacionado con la protección y conservación de los recursos agua, suelo y del ecosistema de la cuenca. Solo comprende acciones para generar capacidades con actividades y costos que generen beneficios colectivos para la cuenca. El proyecto debe contener los siguientes atributos como mínimo, sin limitarse a ellos: Tomar la cuenca o microcuenca como el espacio geográfico para realizar la intervención, independientemente de la división territorial entre regiones, provincias o distritos. Claridad en los beneficios ambientales esperados al final de la ejecución del proyecto. Demostrar claramente que se trata de una intervención que genera o incrementa la capacidad de los actores públicos para gestionar la cuenca y que no incluye gastos permanentes. Sustento basado en información de estudios de zonificación ecológica económica y de los planes de ordenamiento territorial. Sustento en estudios técnicos con suficiente nivel de detalle que aseguren la eficacia de la propuesta para lograr el objetivo. Tener un enfoque de gestión multisectorial. Compromiso formal de las entidades involucradas en la operación y mantenimiento (ANA, SENAMHI, DIGESA, etc.) de los componentes que serán transferidos a la culminación del proyecto, de tal manera que garanticen su sostenibilidad. Intervenciones cuyo periodo de inversión no sea mayor a 2 años. |
|  | Desarrollo de Información para la Gestión de la Cuenca: Puede incluir: Estudios básicos, determinación del caudal ecológico, elaboración de mapas temáticos, identificación de vertimientos contaminantes, instalación de estaciones hidrométricas y/o estaciones meteorológicas y suministro de pequeños laboratorios portátiles de medición básica de la calidad del agua. Nodo informático integrado al Centro Nacional de Información de Recursos Hídricos. Formalización de los derechos de uso de agua (agrario, poblacional y otros): Inventario de infraestructura de riego, disponibilidad de agua, asignación de derechos que permitan establecer los beneficios, obligaciones y sanciones. Instalación de los sistemas de medición y control de la distribución del recurso agua. |  |
|  | Infraestructura de protección: Puede Incluir: - Diques y/o muros de encauzamiento y protección de infraestructura pública, estructuras de contención de taludes, zanjas y cobertura vegetal de zonas críticas expuestas a la erosión. |  |

c. Estudios técnicos complementarios que se podrían tener en cuenta para la formulación según tipología

|  | SALUD | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA | INFRAESTRUCTURA VIAL | SANEAMIENTO BÁSICO | ELECTRIFICACIÓN RURAL | DESNUTRICIÓN INFANTIL | RIEGO TECNIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudios Geosísmicos |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Estudios de Cartografía y Topografía |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Estudio de Canteras |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Estudios Edafológicos |  |  | X |  |  | X |  | X |
| Levantamiento Topográfico | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Estudio de Impacto Ambiental |  |  | X | X | X | X |  | X |
| Análisis Físico-Químico y Bacteriológico del Agua |  |  | X |  | X |  |  | X |
| Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Estudio de Caracterización en RRSS |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Estudios de Prospección Geofísica |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Estudios de Mecánica de Suelos |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Estudios Hidrológicos |  |  | X |  |  |  |  | X |

Cuadro Nº 01

NORMAS PARA PIP DEL SECTOR SALUD

| NORMAS LEGALES | LINK | DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA NORMA | USO EN LA FORMULACION DEL PIP |
| --- | --- | --- | --- |
| RM. 335-2005/MINSA. NTS 037-MINSA/OGDN-V.01 | http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/NLS_09/docnls_09.htm | Diseño y construcción de nuevos EESS y servicios médicos de apoyo (Estándar 1-7) y Ampliación, rehabilitación, remodelación, mitigación de riesgos en los EESS y servicios médicos de apoyo (Estándar 1-2). | - Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta - Planteamiento técnico de las alternativas. |
| RM. 897-2005/MINSA, NT 037 | http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/NLS_07/docnls_07.htm | Contenido, Anexo 1-14: Señalización de advertencia, evacuación, emergencia, obligación, prohibición, fotoluminiscentes. Modelo de directorio exterior, interno, señalamiento en techo, ubicación de puertas de salida de emergencia, señalización externa, colores para fluidos peligrosos, señales para riesgos biológicos, señales contra incendios. | Planteamiento Técnico de las alternativas: Diseño Arquitectónico |
| RM.970/2005. NTS 038 MINSA/DGSP-V.01 | http://www.disavlc.gob.pe/portal/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=192&Itemid=34 | Punto 5, 5.1-5.4: Especificaciones del terreno | - Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta - Planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  | Punto 6, 7 y Anexos: Áreas mínimas de servicios por m2, mobiliario mínimo necesario, criterios arquitectónicos: materiales de acabado, puertas, ventanas, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, especiales, señalización, seguridad y previsión de siniestros. | Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta - Planteamiento técnico de las alternativas. |
| Norma A.050. Reglamento Nacional de Edifiacciones | http://www.urbanistasperu.org/rne/pdf/RNE_parte%2005.pdf | Capitulo III, Artículo 24-38: Condiciones Especiales para personas con discapacidad | Planteamiento técnico de las alternativas. |
| RM.588-2005/MINSA | http://www.minsa.gob.pe/dgiem/ | Listado de equipos biomédicos básicos | Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta - Planteamiento técnico de las alternativas. |
| RM.895-2006/MINSA | http://www.minsa.gob.pe/dgiem/ | Listado complementario de equipos biomédicos básicos |  |
| RM. 953-2006/MINSA | http://www.minsa.gob.pe/dgiem/equipamiento/WEB-EQUIPAMIENTO/NORMAS%20TECNICAS%20REFERENTES%20A%20EQUIPAMIENTO%20HOSPITALARIO/NORMA%20TECNICA%20DE%20SALUD%20PARA%20TRANSPORTE%20ASISTIDO%20DE%20PACIENTES%20POR%20VIA%20TERRESTRE.pdf | Planteamiento Técnico de las alternativas: Tipo de Ambulancia | Sistema de referencia y contrareferencia |
| Según DGIEM-MINSA | http://www.minsa.gob.pe/dgiem/cendoc/pdfs/Contenido_Anteproyecto.pdf | Contenidos Mínimos para la presentación de Anteproyecto de Establecimientos de Salud | Anexos del Estudio de Preinversión |
|  | http://www.minsa.gob.pe/dgiem/cendoc/pdfs/Contenido_Expediente_T%C3%A9cnico.pdf | Contenido Mínimo del Expediente Técnico | Inversión en Estudios Definitivos |

Cuadro Nº 02

NORMAS PARA PIP DEL SECTOR EDUCACIÓN

| NIVEL | NORMA | LINK/ ARCHIVO | USO | APLICACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA | Lineamientos para la evaluación y racionalización de plazas de educación básica y técnico productiva del sector público - Aprobado con Resolución Ministerial 0101-2009-ED |  | IX - CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS: A. Plaza de personal docente y directivo. B. Plaza de personal jerárquico: jefes de laboratorio y talleres en educación secundaria y ciclo avanzado EBA C. auxiliares de educación por institución educativa D. personal administrativo por institución educativa XI- REQUERIMIENTOS DE NUEVAS PLAZAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Se debe considerar en: - Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta - Determinación de los recursos humanos necesarios para ofrecer los servicios y, - Planteamiento técnico de las alternativas. - Cálculo de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales. |
|  |  |  | E. Número de alumnos por aula o sección de estudios | Se debe considerar en: - Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta (capacidad del servicio) - Planteamiento técnico de las alternativas. |
|  | Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.040 Educación |  | CAPITULO II CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD Articulo 5° Críterios para la ubicación de las edificaciones educativas. | Se debe considerar en: - Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de riesgo; y, - Planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | CAPITULO IV DOTACION DE SERVICIOS Artículo 13° Hace referencia a la óptima dotación de los SS.HH. Articulo 14°La dotación de agua (lt. x alumno x día) | Se debe considerar en: - Descripción de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - Planteamiento técnico de las alternativas. |
|  | Guía para el Diseño, Administración, Funcionamiento, Conducción y Adjudicación de Quioscos en Instituciones Educativas Públicas - Aprobado con Resolución Ministerial - 0155-2008-ED |  | CUARTA PARTE : DISEÑO DE QUIOSCOS 4.1 Ubicación 4.2 Materiales para la construcción de quioscos escolares 4.3 Acabados de quioscos 4.4 El sistema de agua y desagüe 4.5 Protección frente a los fenómenos atmosféricos 4.6 Organización interior y seguridad básica 4.7 Dimensiones y capacidad de atención | Se debe considerar en: - Descripción de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - Planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | QUINTA PARTE: ESQUEMAS PROPUESTOS DE QUIOSCOS Criterios de Localización Zonificación Criterios de Modulación Tipologías de quioscos escolares | Se debe considerar en: - La descripción de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  | Especificaciones Técnicas para el diseño de Letrinas con Arrastre Hidráulico - Elaborado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente División de Salud y Ambiente- Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) |  | 4. Requisitos previos 5. Diseño de la letrina | Se debe considerar en: - La descripción de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  | Normas para Bibliotecas Escolares - Aprobado con Resolución Directoral Nacional 234-2005-BNP | http://www.bnp.gob.pe/snb/data/NormasEscolares.pdf | III Organización de la Biblioteca Escolar a. Normas Específicas 3.1.1 Distribución de áreas ( pg.17) 3.2 Mobiliario (pg.19) 3.3 Equipos (pg.21) 3.4 Materiales en general (pg.21) 3.5 Colección (pg.21-30) | Se debe considerar en: - La descripción de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  | Utilización de Sistemas no Convencionales en Edificaciones Educativas (Directiva N° 031-2007/VMGI-OINFE) - Aprobado con Resolución Viceministerial N° 006-2007-ED |  | VI DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 6.1 De la elaboración de los expedientes técnicos 6.1.2 Criterios para el uso de sistemas constructivos no convencionales | Se debe considerar en: - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
| INICIAL | Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial- OINFE 2011 |  | III DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍAS EDUCATIVAS 3.1 Aspectos de población 3.2 Tipologías de locales educativos 3.3 Requerimiento de terreno 3.4 Criterios de dimensionamiento del terreno 3.5 Aspectos físicos del terreno | Se debe considerar en: - El diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Demanda y Oferta - Determinación de los recursos físicos necesarios para ofrecer los servicios; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | IV CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS 4.1 Normas de Confort | Se debe considerar en: - El diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta - Determinación de los recursos físicos necesarios para ofrecer los servicios; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | V AMBIENTES DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Programación arquitectónica de C.E.I. Recomendables | Se debe considerar en: - El diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta - Determinación de los recursos físicos necesarios para ofrecer los servicios ;y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | VII MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL C.E.I. | Se debe considerar en: - El diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
| PRIMARIA Y SECUNDARIA | Normar Técnicas de Diseño para Centros Educativos urbanos Educación Primaria - Educación Secundaria- aprobado R.J. N° 338-INIED-1983 |  | 1.0.0 NORMAS DE PROGRAMACÓN ARQUITECTÓNICA 1.3.0 Educación Primaria 1.3.3 Tipologías Educativas 1.3.4 Cuantificación de espacios 1.5.0 Educación Secundaria 1.5.2 Asignación de espacios 1.5.3 Tipologías Educativas 1.5.4 Cuantificación de espacios | Se debe considerar en: - La descripción de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | 2.0.0 NORMAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS - TERRENO 2.1.0 Clasificación de espacios educativos 2.2.0 Índice de ocupación de espacios 2.3.0 Descripción de espacios educativos 2.3.1 Espacios pedagógicos 2.3.2 Ambientes administrativos 2.3.3 Espacios complementarios 2.5.0 El terreno 2.5.1 Selección de terrEnos 2.5.2 Requerimientos mínimos | Se debe considerar en: - Diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - Planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | 3.0.0 NORMAS DE DISEÑO 3.1.0 Esquema general de organización funcional y zonificación para educación primaria. 3.2.0 Esquema general de organización funcional y zonificación para educación primaria. 3.3.0 Recomendaciones generales de diseño | Se debe considerar en: - La descripción de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |
|  |  |  | 4.0.0 NORMAS DE CONFORT 4.1.0 Antropometría 4.2.0 Ventilación 4.3.0 Iluminación 4.4.0 Confort térmico-clima 4.5.0 Color 4.6.0 Acústica 4.7.0 Orientación y asoleamiento 4.8.0 Seguridad | Se debe considerar en: - El diagnóstico de la situación actual. - Análisis de la Oferta; y, - En el planteamiento técnico de las alternativas. |

Cuadro Nº 03

NORMAS PARA PIP DEL SECTOR DESNUTRICIÓN INFANTIL

| Documento | Objetivo/ propósito |
| --- | --- |
| Objetivos del milenio | Erradicar la pobreza extrema y el hambre |
| Acuerdo Nacional |  |
| Estrategia Nacional CRECER | Lucha contra la desnutrición crónica infantil, especialmente en las niñas y niños menores de 05 años |
| Reducción de los niveles de desnutrición crónica y sus determinantes de riesgo en niños menores de 36 meses de los 100 distritos con mayor número de niños con desnutrición crónica 2010-2013 bajo el enfoque de comunidades, familias y viviendas saludables | Estrategia focalizada en niños menores de 36 meses con intervenciones seleccionadas |
| Plan de Desarrollo Concertado | Especificar los puntos relacionados con la salud y nutrición infantil |
| Inversión Pública para enfrentar la Desnutrición Crónica Infantil – Pautas Generales. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público – Ministerio de Economía y Finanzas. Versión Documento de Trabajo. Febrero 2010. | Lineamientos para el desarrollo de PIP que se orientan a reducir la desnutrición crónica infantil |
| Programa articulado nutricional MEF 2008 | Financiamiento orientado a resultados para reducir la desnutrición crónica infantil en el Perú en menores de 36 meses |
| Serie de LANCET sobre desnutrición materna e infantil. The Lancet 2008. | Selección de intervenciones con evidencia de resultados exitosos para la reducción de la desnutrición infantil |
| Modelo de análisis del impacto social y económico de la desnutrición infantil en América Latina. CEPAL 2006. | Efectos de la desnutrición crónica en las distintas etapas de vida. |
| Lineamientos de Nutrición Materna (RM N° 126-2004/ MINSA - Lima, 3 de febrero del 2004) | Guía para elaborar los temas educativos respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva |
| Lineamientos para la Nutrición Infantil (RM Nº 610-2004/ MINSA- Lima, 15 de junio de 2004) | Guía para estimar los recursos necesarios para la promoción y prevención de temas clave en nutrición infantil |
| Consejería Nutricional en el marco de la atención de salud materno infantil. Ministerio de Salud Perú 2010 – Instituto Nacional de Salud 2010 | Guía técnica para desarrollar temas clave durante la consejería nutricional. |
| Guía para el facilitador. Sesiones Demostrativas de Preparación de Alimentos para la Población Materno Infantil. Ministerio de Salud Junio 2009 | Guía técnica para realizar las sesiones demostrativas |
| Manual del Agente Comunitario de Salud – Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) – Factores protectores- Medidas Preventivas – Ministerio de Salud – OPS (sin fecha) | Manual que orienta a los agentes comunitarios de salud en la atención integral a la madre y sus niños/as menores de 3 años. |
| Programa de Municipios y Comunidades Saludables – Ministerio de Salud –Perú 2005 | Guía para la implementación de comunidades y municipalidades saludables |
| El costo del hambre: Impacto social y económico de la desnutrición infantil en el Perú. CEPAL 2008. | Reparte técnico para institucionalizar las actividades y procesos claves. |
| Plan Sectorial Concertado y Descentralizado para el Desarrollo de Capacidades en Salud 2010 -2014 – Ministerio de Salud – Perú Marzo 2011 – PLANSALUD | Documento que orienta la capacitación del personal de salud en todos los niveles (nacional, regional y local) con un enfoque de desarrollo de capacidades y evaluación. Dirección General de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos – MINSA |
| Ordenanzas municipales vigentes relacionadas con la salud y nutrición infantil | Análisis de los contenidos relacionados. |